## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 矿山采卤厂功能区基础设施改造 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 矿山采卤厂功能区基础设施改造 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 矿山采卤厂功能区基础设施改造 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：矿山采卤厂功能区基础设施改造 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 011607002001 | 防水层拆除 | 1、拆除原有屋面防水层，外运3KM 2、汽车吊运输下楼 | m2 | 288
2 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、屋面清扫清洗 2、水泥混合砂浆找平50mm 3、刷防水涂料二遍 4、3mm厚防水卷材 | m2 | 288
3 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 墙面油漆、腻子层铲除 室内 | m2 | 800
4 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 墙面油漆、腻子层铲除 室外 | m2 | 1000
5 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 瓷砖铲除 | m2 | 30
6 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 抗碱腻子涂料2遍 | m2 | 1800
7 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 乳胶漆 油漆二遍 内墙 | m2 | 800
8 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 外墙 1、抗碱腻子2遍 2、真石漆三遍（底漆、封闭漆、面漆） 含分隔嵌缝 3、表面环氧底漆一遍、面漆一遍 | m2 | 1000
9 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 自流平地面三遍 | m2 | 72
10 | 011101005002 | 自流坪楼地面 | 1、地面C25细石混凝土找平，厚度100mm 2、自流平地面三遍 | m2 | 200
11 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 门窗拆除 | 樘 | 30
12 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 不锈钢窗户制安 | m2 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：矿山采卤厂功能区基础设施改造 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
13 | 010807005001 | 金属格栅窗 | 不锈钢防盗网制安 | m2 | 15
14 | 010802003001 | 钢质防火门 | 成品防火门安装含主材 | m2 | 5
15 | 010801001001 | 木质门 | 成品木门安装 含主材 | m2 | 5
16 | 010503005001 | 过梁 | 过梁C25砼 | m3 | 0.32
17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 过梁钢筋 | t | 0.02
18 | 010401003001 | 实心砖墙 | 砖砌体m7.5水泥混合砂浆 | m3 | 3.84
19 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 水泥砂浆墙面粉刷 | m2 | 20
20 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 抗碱腻子涂料2遍 | m2 | 20
21 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 乳胶漆 油漆二遍 内墙 | m2 | 20
22 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 墙体拆除外运3Km 内 | m3 | 15
23 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.小型机械拆除无筋砼类路面层 厚15cm以内 实际厚度(cm):20 2.履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3 3.运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内) 实际运距(km):3 | m2 | 60
24 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 柱子基础土方，人工开挖，外运3KM | m3 | 3
25 | 010501003001 | 独立基础 | 柱子砼C25基础 | m3 | 3
26 | 010401003002 | 实心砖墙 | 墙体砌筑 | m3 | 12
27 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 抗碱腻子涂料2遍 | m2 | 60
28 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 乳胶漆 油漆二遍 | m2 | 60
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：矿山采卤厂功能区基础设施改造 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
29 | 010401012001 | 零星砌砖 | M7.5水泥砂浆砌筑 混水砖墙 1砖 | m3 | 10
30 | 010505003001 | 平板 | 1.现浇混凝土 平板 换为【预拌混凝土 C25】 2.平板 复合模板 钢支撑 | m3 | 1
31 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 现浇混凝土小型构件 人工*2,机械*2 | t | 0.054
32 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.外墙 (14+6)mm | m2 | 50
33 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.石材墙面 挂贴石材 | m2 | 70
34 | 030502005001 | 双绞线缆 主材甲供 | 1.双绞线缆 管内穿放 ≤4对 | m | 100
35 | 030408001001 | 电源电缆 主材甲供 | 1.直埋式电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤50 | m | 100
36 | 030411001001 | 配管 | 1.塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 埋地敷设 外径(mm) 25 | m | 100
37 | 010805003001 | 电动通道门禁 | 1.电动通道门禁 长8 高1.6m 含感应装置、安装、电源、系统调试 | 米 | 8
38 | 010805003001 | 小门通道门禁 | 小门识别门禁 1.5*1.6 | 樘 | 1
39 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 |  | 套 | 4
40 | 031004006001 | 大便器 | 大便器安装 | 组 | 4
41 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 |  | 套 | 2
42 | 031004004001 | 洗涤盆 |  | 组 | 2
43 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 |  | m2 | 40
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：矿山采卤厂功能区基础设施改造 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
44 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | m2 | 300
分部分项合计
措施项目
45 | 011701002001 | 外脚手架 | 外墙装饰脚手架 双排 | m2 | 1200
46 | 011702001002 | 基础 | 模板 | m2 | 100
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：矿山采卤厂功能区基础设施改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 1 | 安全文明施工措施费
2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)
3 | 1.2 | 临时设施费
4 | 2 | 其他总价措施费
5 | 3 | 扬尘治理措施费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-11 总价措施项目清单与计价表(一)-多专业
总价措施项目清单与计价表
工程名称：矿山采卤厂功能区基础设施改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) |  | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 一 | 建筑工程总价措施项目
2 | 1 | 安全文明施工措施费
3 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费) | 分部分项定额人工费_建筑+技术措施项目定额人工费_建筑 |  | 9.43
4 | 1.2 | 临时设施费 | 分部分项定额人工费_建筑+技术措施项目定额人工费_建筑 |  | 4.04
5 | 2 | 其他总价措施费 | 分部分项定额人工费_建筑+技术措施项目定额人工费_建筑 |  | 4.16
6 | 3 | 扬尘治理措施费 | 分部分项定额人工费_建筑+技术措施项目定额人工费_建筑 |  | 0
7 | 二 | 装饰工程总价措施项目
8 | 1 | 安全文明施工措施费
9 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费) | 分部分项定额人工费_装饰+技术措施项目定额人工费_装饰 |  | 8.26
10 | 1.2 | 临时设施费 | 分部分项定额人工费_装饰+技术措施项目定额人工费_装饰 |  | 3.54
11 | 2 | 其他总价措施费 | 分部分项定额人工费_装饰+技术措施项目定额人工费_装饰 |  | 2.38
12 | 三 | 安装工程总价措施项目
13 | 1 | 安全文明施工措施费
14 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费) | 分部分项定额人工费_安装+技术措施项目定额人工费_安装 |  | 8.62
15 | 1.2 | 临时设施费 | 分部分项定额人工费_安装+技术措施项目定额人工费_安装 |  | 3.69
16 | 2 | 其他总价措施费 | 分部分项定额人工费_ |  | 3.02
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：矿山采卤厂功能区基础设施改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) |  | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
安装+技术措施项目定额人工费_安装
17 | 四 | 市政建筑工程总价措施项目
18 | 1 | 安全文明施工措施费
19 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费) | 分部分项定额人工费_市政建筑+技术措施项目定额人工费_市政建筑 |  | 6.73
20 | 1.2 | 临时设施费 | 分部分项定额人工费_市政建筑+技术措施项目定额人工费_市政建筑 |  | 2.89
21 | 2 | 其他总价措施费 | 分部分项定额人工费_市政建筑+技术措施项目定额人工费_市政建筑 |  | 6.88
22 | 3 | 扬尘治理措施费 | 分部分项定额人工费_市政建筑+技术措施项目定额人工费_市政建筑 |  | 0
合计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：矿山采卤厂功能区基础设施改造 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 20000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 其他
| 合 计 |  | 20000
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：矿山采卤厂功能区基础设施改造 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 砖砌化粪池及管道安装及其他不可预见费 |  | 项 | 20000
合 计 |  |  |  | 20000
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：矿山采卤厂功能区基础设施改造 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：矿山采卤厂功能区基础设施改造 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费
1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费
1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 |  |  |  | 9
表—13

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表(一)-多专业
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：矿山采卤厂功能区基础设施改造 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 专业规费合计
1.1 | 建筑工程规费 | 社会保险费+住房公积金+工程排污费
1.1.1 | 社会保险费 | 分部分项定额人工费_建筑+技术措施项目定额人工费_建筑+分部分项定额机械费_建筑+技术措施项目定额机械费_建筑 |  |  | 13.11
1.1.2 | 住房公积金 | 分部分项定额人工费_建筑+技术措施项目定额人工费_建筑+分部分项定额机械费_建筑+技术措施项目定额机械费_建筑 |  |  | 3.32
1.1.3 | 工程排污费 | 分部分项定额人工费_建筑+技术措施项目定额人工费_建筑+分部分项定额机械费_建筑+技术措施项目定额机械费_建筑 |  |  | 0
1.2 | 装饰工程规费 | 社会保险费+住房公积金+工程排污费
1.2.1 | 社会保险费 | 分部分项定额人工费_装饰+技术措施项目定额人工费_装饰+分部分项定额机械费_装饰+技术措施项目定额机械费_装饰 |  |  | 8.95
1.2.2 | 住房公积金 | 分部分项定额人工费_装饰+技术措施项目定额人工费_装饰+分部分项定额机械费_装饰+技术措施项目定额机械费_装饰 |  |  | 2.27
1.2.3 | 工程排污费 | 分部分项定额人工费_装饰+技术措施项目定额人工费_装饰+分部分项定额机械费_装饰+技术措施项目定额机械费_装饰 |  |  | 0
1.3 | 安装工程规费 | 社会保险费+住房公积金+工程排污费
1.3.1 | 社会保险费 | 分部分项定额人工费_安装+技术措施项目定额人工费_安装+分部分项定额机械费_安装+技术措施项目定额机械费_安装 |  |  | 12.5
1.3.2 | 住房公积金 | 分部分项定额人工费_安装+技术措施项目定额人工费_ |  |  | 3.16
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：矿山采卤厂功能区基础设施改造 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
安装+分部分项定额机械费_安装+技术措施项目定额机械费_安装
1.3.3 | 工程排污费 | 分部分项定额人工费_安装+技术措施项目定额人工费_安装+分部分项定额机械费_安装+技术措施项目定额机械费_安装 |  |  | 0
1.4 | 市政建筑工程规费 | 社会保险费+住房公积金+工程排污费
1.4.1 | 社会保险费 | 分部分项定额人工费_市政建筑+技术措施项目定额人工费_市政建筑+分部分项定额机械费_市政建筑+技术措施项目定额机械费_市政建筑 |  |  | 12.32
1.4.2 | 住房公积金 | 分部分项定额人工费_市政建筑+技术措施项目定额人工费_市政建筑+分部分项定额机械费_市政建筑+技术措施项目定额机械费_市政建筑 |  |  | 3.12
1.4.3 | 工程排污费 | 分部分项定额人工费_市政建筑+技术措施项目定额人工费_市政建筑+分部分项定额机械费_市政建筑+技术措施项目定额机械费_市政建筑 |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程量清单计价合计+单价措施项目清单计价合计+总价措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+规费-分包费_直接费 |  |  | 9
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13