| 江西九二盐业有限责任公司样品检测清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 样品数量（个） | 检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原卤（超滤后） | 5 | 化学全分析（Li Na 钾 Ca Mg 硼酸 SiO2 SO42- Cl- NaCl 硫化物 I Fe2 Fe3 Pb Zn AS Cd Cu Br 铵 Ba Sr Hg F Al pH 密度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸附后的卤水 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 洗盐水1 | 2 | 锂含量 | 钙含量 | 硫酸根含量 | 铝含量 |  | 钠 |  | 镁 |  |
| 洗盐水2 | 2 | 锂含量 | 钙含量 | 硫酸根含量 | 铝含量 |  | 钠 |  | 镁 |  |
| 解析液 | 5 | 锂含量 | 钙含量 | 硫酸根含量 | 铝含量 | CL含量 | 钠 | 硼 | 镁 | 钾 |
| 过程水 | 1 | 锂含量 | 钙含量 | 硫酸根含量 | 铝含量 |  | 钠 |  | 镁 |  |
| 淡水池 | 1 | 锂含量 | 氯化钠 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采卤井卤水 | 5 | 锂含量 | 氯化钠 |  |  |  |  |  |  |  |
| 碳酸锂 | 1 | 纯度，分析指标参考卤水碳酸锂GB/T 23853—2022碳酸锂产品化学成分要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |