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	序号 
	仪器名称 
	数量 
	使用部门
	到期时间
	单价（元/台） 
	合计（元） 

	1 
	电子天平（0.1g）
	3
	




制盐系统化验室
	2026.6.25
	
	

	2 
	电子天平（0.1mg）
	2
	
	2026.6.25
	
	

	3 
	电子天平（0.01g）
	1
	
	2026.6.25
	
	

	4 
	电子天平（0.01mg）
	1
	
	2026.6.25
	
	

	5 
	干燥箱
	5
	
	2026.6.25
	
	

	6
	马弗炉
	2
	
	2026.6.25
	
	

	7
	分光光度计
	1
	
	2026.6.25
	
	

	8
	酸度计
	1
	
	2026.6.25
	
	

	9
	电感耦合等离子体发生光谱仪
	1
	
	2026.6.25
	
	

	10
	电导率
	1
	
	2026.6.25
	
	

	11
	雷磁PH计
	1
	
	2026.6.25
	
	

	13
	电子天平（0.1g）
	1
	





氯碱厂化验室
	2026.6.25
	
	

	14
	电子天平（0.1mg）
	2
	
	2026.6.25
	
	

	15
	电子天平（0.01mg）
	1
	
	2026.6.25
	
	

	16
	双光束紫外可见分光光度计
	1
	
	2026.6.25
	
	

	17
	电热恒温箱
	3
	
	2026.6.25
	
	

	18
	实验室PH计
	1
	
	2026.6.25
	
	

	19
	电导率仪
	1
	
	2026.6.25
	
	

	20
	箱式电阻炉
	1
	
	2026.6.25
	
	

	21
	电热恒温水浴锅
	1
	
	2026.6.25
	
	

	22
	多参数水质分析仪
	1
	
	2026.6.25
	
	

	23
	电子天平（0.1g）
	3
	包装工序
	2026.6.25
	
	

	24
	手特式数字特斯拉计
	1
	
	2026.6.25
	
	

	25
	电热恒温水浴锅
	2
	
双氧水厂化验室

	2026.6.25
	
	

	26
	紫外可见分光光度计
	1
	
	2026.6.25
	
	


2026年分析设备检定清单




	序号 
	仪器名称 
	数量 
	使用部门
	到期时间
	单价（元/台） 
	合计（元） 

	27
	电子天平(0.01mg)
	1
	





双氧水厂化验室
	2026.6.25
	
	

	28
	电子天(0.1mg)
	2
	
	2026.6.25
	
	

	29
	电子天平(0.1g)
	1
	
	2026.6.25
	
	

	30
	恒温浴槽
	2
	
	2026.6.25
	
	

	31
	电热鼓风干燥箱
	2
	
	2026.6.25
	
	

	32
	电导率仪
	1
	
	2026.6.25
	
	

	33
	实验室PH计
	1
	
	2026.6.25
	
	

	34
	智能颗粒强度测定仪
	1
	
	2026.6.25
	
	

	35
	旋转粘度计
	1
	
	2026.6.25
	
	

	36
	自动电子密度/比重仪
	1
	
	2026.6.25
	
	

	37
	智能一体式箱式电阻炉
	1
	
	2026.6.25
	
	

	38
	库仑水分测定仪
	1
	
	2026.6.25
	
	

	39
	多参数水质测定仪
	1
	
	2026.6.25
	
	

	40
	界面张力仪
	1
	
	2026.6.25
	
	

	41
	微库仑滴定仪
	1
	
	2026.6.25
	
	

	42
	总有机碳分析仪
	1
	
	2026.6.25
	
	

	43
	气相色谱仪
	1
	
	2026.6.25
	
	

	44
	高效液相色谱仪
	1
	
	2026.6.25
	
	

	45
	玻璃器皿
	40
	
	2026.6.25
	
	

	费用合计：

	备注：如现场检定与清单发生偏差，总金额费用以实际发生的校准项目及数量为准。



