江西九二盐业有限责任公司

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 使用部门 | 到期时间 | 单价（元/台） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平（0.1g） | 3 | 制盐系统化验室 | 2026.6.25 |  |  |
| 2 | 电子天平（0.1mg） | 2 |  | 2026.6.25 |  |  |
| 3 | 电子天平（0.01g） | 1 |  | 2026.6.25 |  |  |
| 4 | 电子天平（0.01mg） | 1 |  | 2026.6.25 |  |  |
| 5 | 干燥箱 | 5 |  | 2026.6.25 |  |  |
| 6 | 马弗炉 | 2 |  | 2026.6.25 |  |  |
| 7 | 分光光度计 | 1 |  | 2026.6.25 |  |  |
| 8 | 酸度计 | 1 |  | 2026.6.25 |  |  |
| 9 | 电感耦合等离子体发生光谱仪 | 1 |  | 2026.6.25 |  |  |
| 10 | 电导率 | 1 |  | 2026.6.25 |  |  |
| 11 | 雷磁PH计 | 1 |  | 2026.6.25 |  |  |
| 13 | 电子天平（0.1g） | 1 | 氯碱厂化验室 | 2026.6.25 |  |  |
| 14 | 电子天平（0.1mg） | 2 |  | 2026.6.25 |  |  |
| 15 | 电子天平（0.01mg） | 1 |  | 2026.6.25 |  |  |
| 16 | 双光束紫外可见分光光度计 | 1 |  | 2026.6.25 |  |  |
| 17 | 电热恒温箱 | 3 |  | 2026.6.25 |  |  |
| 18 | 实验室PH计 | 1 |  | 2026.6.25 |  |  |
| 19 | 电导率仪 | 1 |  | 2026.6.25 |  |  |
| 20 | 箱式电阻炉 | 1 |  | 2026.6.25 |  |  |
| 21 | 电热恒温水浴锅 | 1 |  | 2026.6.25 |  |  |
| 22 | 多参数水质分析仪 | 1 |  | 2026.6.25 |  |  |
| 23 | 电子天平（0.1g） | 3 | 包装工序 | 2026.6.25 |  |  |
| 24 | 手特式数字特斯拉计 | 1 |  | 2026.6.25 |  |  |
| 25 | 电热恒温水浴锅 | 2 | 双氧水厂化验室 | 2026.6.25 |  |  |
| 26 | 紫外可见分光光度计 | 1 |  | 2026.6.25 |  |  |

2026年分析设备检定清单

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 使用部门 | 到期时间 | 单价（元/台） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 电子天平(0.01mg) | 1 | 双氧水厂化验室 | 2026.6.25 |  |  |
| 28 | 电子天(0.1mg) | 2 |  | 2026.6.25 |  |  |
| 29 | 电子天平(0.1g) | 1 |  | 2026.6.25 |  |  |
| 30 | 恒温浴槽 | 2 |  | 2026.6.25 |  |  |
| 31 | 电热鼓风干燥箱 | 2 |  | 2026.6.25 |  |  |
| 32 | 电导率仪 | 1 |  | 2026.6.25 |  |  |
| 33 | 实验室PH计 | 1 |  | 2026.6.25 |  |  |
| 34 | 智能颗粒强度测定仪 | 1 |  | 2026.6.25 |  |  |
| 35 | 旋转粘度计 | 1 |  | 2026.6.25 |  |  |
| 36 | 自动电子密度/比重仪 | 1 |  | 2026.6.25 |  |  |
| 37 | 智能一体式箱式电阻炉 | 1 |  | 2026.6.25 |  |  |
| 38 | 库仑水分测定仪 | 1 |  | 2026.6.25 |  |  |
| 39 | 多参数水质测定仪 | 1 |  | 2026.6.25 |  |  |
| 40 | 界面张力仪 | 1 |  | 2026.6.25 |  |  |
| 41 | 微库仑滴定仪 | 1 |  | 2026.6.25 |  |  |
| 42 | 总有机碳分析仪 | 1 |  | 2026.6.25 |  |  |
| 43 | 气相色谱仪 | 1 |  | 2026.6.25 |  |  |
| 44 | 高效液相色谱仪 | 1 |  | 2026.6.25 |  |  |
| 45 | 玻璃器皿 | 40 |  | 2026.6.25 |  |  |
| 费用合计： |  |  |  |  |  |  |
| 备注：如现场检定与清单发生偏差，总金额费用以实际发生的校准项目及数量为准。 |  |  |  |  |  |  |