## 附表-02 分部分项和单价措施工程量清单与计价表（含子目）
分部分项和单价措施工程量清单与计价表
工程名称：道路一 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
整个项目
1 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1.材质:水泥混凝土 2.厚度:20cm | m2 | 1531.69 |  |  |  | 0
| 10-1-79 换 | 破碎机破碎混凝土 混凝土构筑物 HB20G 液压岩石破碎机破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 单价*0.4 |  |  | 1000m3 | 0.306 |  |  |  | 0
2 | 040101001001 | 挖一般土方 |  | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.含装车费用 | m3 | 124.95 |  |  |  | 0
| 1-1-233 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土 |  |  | 1000m3 | 0.125 |  |  |  | 0
3 | 040103001001 | 回填方 |  | 1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.填方粒径要求:设计及规范要求 | m3 | 18.45 |  |  |  | 0
| 1-1-319 | 机械填土碾压 内燃压路机15t以内 |  |  | 1000m3 | 0.018 |  |  |  | 0
4 | 040103002001 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:土方，综合类别 2.运距:3KM 3.结算提供运距确认单据实计算 | m3 | 106.5 |  |  |  | 0
| 1-1-307 换 | 自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重10t以内) 实际运距(km):3 |  |  | 1000m3 | 0.107 |  |  |  | 0
5 | 040103002002 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:石渣、混凝土等 2.含装车费用 3.运距:3KM 4.结算提供运距确认单据实计算; | m3 | 306.338 |  |  |  | 0
编制人: |  |  | 审核人: |  |  |  | 编制日期:
分部分项和单价措施工程量清单与计价表
工程名称：道路一 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
| 1-2-74 换 | 运距≤1km 自卸汽车(载重10t以内) 实际运距(km):3 |  |  | 1000m3 | 0.306 |  |  |  | 0
| 1-2-71 | 履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3 |  |  | 1000m3 | 0.306 |  |  |  | 0
6 | 040202001001 | 路床(槽）整形 |  | 1.路床整形 路床碾压检验 | m2 | 1561.69 |  |  |  | 0
| 2-2-1 | 路床整形 路床碾压检验 |  |  | 100m2 | 15.617 |  |  |  | 0
7 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1.混凝土强度等级:C25水泥混凝土 2.厚度:20cm 3.含路面养护 | m2 | 1561.69 |  |  |  | 0
| 2-3-50 换 | 水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度(cm) 20 换为【预拌混凝土 C25】 |  |  | 100m2 | 15.617 |  |  |  | 0
| 2-3-56 | 水泥混凝土养生 塑料膜养护 |  |  | 100m2 | 15.617 |  |  |  | 0
8 | 040402018001 | 伸缩缝 |  | 1.按每4米设置一道，采用切缝机切割形成假缝，缝宽为 0.5cm，缝深为 5cm，缝内木板沥青填缝 | m | 120.7 |  |  |  | 0
| 2-3-61 | 水泥混凝土路面 缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深(cm) 5 |  |  | 100m | 1.207 |  |  |  | 0
| 2-3-58 | 水泥混凝土路面 伸缝 沥青木板 |  |  | 10m2 | 8.603 |  |  |  | 0
分部分项合计
措施项目
9 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1.机械设备名称:挖掘机、压路机 2.机械设备规格型号:综合考虑 | 项 | 1 |  |  |  | 0
编制人: |  |  | 审核人: |  |  |  | 编制日期:
分部分项和单价措施工程量清单与计价表
工程名称：道路一 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
| 借17-174 | 履带式挖掘机进出场费1m3以内 |  |  | 台次 | 1 |  |  |  | 0
| 借17-183 | 压路机进出场费 |  |  | 台次 | 1 |  |  |  | 0
单价措施合计
编制人: |  |  | 审核人: |  |  |  | 编制日期:

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路一 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 1 | 安全文明施工措施费
2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)
3 | 1.2 | 临时设施费
4 | 2 | 其他总价措施费
5 | 3 | 扬尘治理措施费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：道路一 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费
1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费
1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 |  |  |  | 9
表—13

## 附表-04 人材机汇总表【道路一】
人材机汇总表
工程名称:道路一 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数 量 | 定额单价 | 定额合价 |  | 市场单价 | 市场合价 | 进项税率（%）
一 | 人工
1 | 综合工日 | 工日 | 265.365
二 | 材料
1 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 7
2 | 塑料薄膜 | m2 | 1795.955
3 | 草袋 | m2 | 12.76
4 | 金刚石锯片 | 片 | 0.531
5 | 合金钎头 φ135 | 个 | 0.051
6 | 铁件(综合) | kg | 101.51
7 | 木板 δ20 | m3 | 1.901
8 | 枕木 | m3 | 0.16
9 | 石油沥青 60#～100# | t | 0.284
10 | 脱模剂 | kg | 17.866
11 | 电 | kW·h | 112.442
12 | 水 | m3 | 125.657
13 | 钢模板 | kg | 83.582
14 | 其他材料费 | 元 | 1426.618
15 | 预拌混凝土 C25非泵送 | m3 | 318.587
四 | 机械
1 | 回程费 | 元 | 1238.39
2 | 安拆费及场外运费 | 元 | 94.486
3 | 其他费 | 元 | 165.629
4 | 柴油 | kg | 761.736
5 | 电 | kW·h | 184.743
6 | 沥青熔化炉 XLL-0.5t | 台班 | 0.026
7 | 检修费 | 元 | 610.179
8 | 机械费调整 | 元 | 0.003
9 | 汽油 | kg | 6.358
10 | 人工 | 工日 | 30.955
11 | 维护费 | 元 | 1910.929
12 | 折旧费 | 元 | 2810.104
造价员盖执业章： | [5 empty] | 编制日期：
预算员签字：
人材机汇总表
工程名称:道路一 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数 量 | 定额单价 | 定额合价 |  | 市场单价 | 市场合价 | 进项税率（%）
13 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 1.375
14 | 履带式推土机 90kW | 台班 | 0.384
15 | 履带式单斗液压挖掘机 1m3 | 台班 | 2.105
16 | 钢轮内燃压路机 12t | 台班 | 2.28
17 | 钢轮内燃压路机 15t | 台班 | 0.132
18 | 履带式液压岩石破碎机 200mm | 台班 | 2.549
19 | 自卸汽车 10t | 台班 | 7.76
20 | 平板拖车组 40t | 台班 | 2
21 | 洒水车 4000L | 台班 | 0.21
22 | 混凝土切缝机 | 台班 | 0.754
| 合计 |  |  |  | 140536.51 |  |  | 188617.7
造价员盖执业章： | [5 empty] | 编制日期：
预算员签字：